## Elenco prezzi
Tariffa | Descrizione articolo | U.M. | Prezzo unitario | Categoria
01.A22.B10.030 | Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso pe ... teso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 | m² | 11.98 | A) SCAVI E OPERE EDILI
06.A12.E04.010 | F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni ... lta. F.O. di pozzetto 40x40x90 cm con chiusino 75 kg carr. | cad | 373.93 | A) SCAVI E OPERE EDILI
13.P02.A35.005 | Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi meccanici ... orto del materiale ad impianto di trattamento autorizzato; | m³ | 23.18 | A) SCAVI E OPERE EDILI
13.P02.B05.010 | Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazion ... ito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 80x80x80 cm; | cad | 105.52 | A) SCAVI E OPERE EDILI
13.P11.A20.055 | Provvista a piè d'opera di malta di cemento per sigillatura; | m³ | 107.82 | A) SCAVI E OPERE EDILI
13.P11.A20.060 | Provvista a piè d'opera di casseforme con legname a recupero comprese le armature di sostegno fino a 2 m di altezza; | m² | 33.23 | A) SCAVI E OPERE EDILI
14.P01.A05.005 | Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazion ... ta, con l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso | m² | 6.66 | A) SCAVI E OPERE EDILI
06.A01.A01.025 | F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... vo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FS17 1 x 6 | m | 2.09 | B) LINEE
06.A01.E02.010 | F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... 6 o similari). F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 2 x 2,5 | m | 2.87 | B) LINEE
06.A01.E04.020 | F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 4 x 6 | m | 6.23 | B) LINEE
06.A01.E05.020 | F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 5 x 6 | m | 8.17 | B) LINEE
06.A10.K01.020 | F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in ferro z ... a dei raccordi. F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 32 mm | m | 20.13 | B) LINEE
06.P10.B04.025 | Tubazioni in polietilene per cavidotto interrato, resiste ... gli scavi. tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.90 | m | 3.5 | B) LINEE
06.P31.A01.010 | Corde di rame corda di rame da 35 mm² | m | 1.97 | B) LINEE
13.P01.B15.005 | Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza d ... nero o grigio, fissata mediante gaffette pesanti zincate; | m | 12.3 | B) LINEE
13.P01.B15.010 | Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza d ... nero o grigio, fissata mediante gaffette pesanti zincate; | m | 13.17 | B) LINEE
13.P01.C10.005 | Fornitura e posa in opera di tesata con fune in acciaio z ... etti serrafilo e manicotto antiscorrimento a compressione; | m | 9.13 | B) LINEE
13.P05.B05.050 | Fornitura e posa in opera di cavo tipo HO7V-R, sezione di ... rra)in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti; | m | 2.54 | B) LINEE
06.A07.A02.055 | F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predis ... nti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A | cad | 114.06 | C) QUADRI ELETTRICI
06.A07.B01.085 | F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accop ... lettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA | cad | 132.38 | C) QUADRI ELETTRICI
06.A07.E01.040 | F.O. Fornitura in opera di sezionatori portafusibili modu ... d i collegamenti elettrici. F.O. di portafusibili 14x51 4P | cad | 44.27 | C) QUADRI ELETTRICI
06.A07.E03.010 | F.O. Fornitura in opera di fusibile cilindrico F.O. di fusibile cilindrico P.D.I.100 kA 10.3X 38 mm | cad | 1.59 | C) QUADRI ELETTRICI
06.P07.A02.025 | Interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modular ... do norme CEI EN 60898. MT 6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A | cad | 52.64 | C) QUADRI ELETTRICI
06.P07.B01.010 | Blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnet ... lternate sinusoidali). Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA | cad | 89.66 | C) QUADRI ELETTRICI
16.P04.A05.320 | 'INTERRUTTORE CREPUSCOLARE Fornitura, posa in opera, alla ... o di protezione IP54, regolazione luminosa da 2 a 200 lux. | cad | 92.7 | C) QUADRI ELETTRICI
13.P01.B30.010 | Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione, tip ... mm completa di coni pressacavo, fissata a parete o a palo; | cad | 29.83 | D) MATERIALI VARI
13.P03.A35.005 | Posa in opera, in basamento predisposto, di palo in accia ... ta per il fissaggio e l'eventuale trasporto dal magazzino; | cad | 62.25 | E) LAVORI VARI
13.P04.A05.005 | Verniciatura di palo o braccio in opera o presso stabilim ... o di cui la prima RAL 6010 e la seconda a finire RAL 6009; | m² | 34.36 | E) LAVORI VARI
13.P07.A05.005 | Posa in opera di apparecchio di illuminazione in stile su ... a della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici; | cad | 24.79 | E) LAVORI VARI
13.P07.A05.010 | Posa in opera di apparecchio di illuminazione in stile o ... a della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici; | cad | 36.66 | E) LAVORI VARI
13.P07.B05.015 | Sostituzione di reattore e/o accenditore e/o condensatore ... accio a muro od a palo - a cima palo, a qualsiasi altezza: | cad | 18.51 | E) LAVORI VARI
13.P08.A05.005 | Ricupero di apparecchio di illuminazione montato su palet ... gio dello stesso con il trasporto al magazzino di rientro; | cad | 10.41 | E) LAVORI VARI
13.P08.A30.015 | Sfilaggio di palo senza demolizione del blocco di fondazi ... zzino di rientro o ad impianto di trattamento autorizzato; | cad | 48.81 | E) LAVORI VARI
01.P01.A10.005 | Operaio specializzato Ore normali | h | 39.28 | H) MANODOPERA E NOLI
01.P01.A20.005 | Operaio qualificato Ore normali | h | 36.39 | H) MANODOPERA E NOLI
01.P01.A30.005 | Operaio comune Ore normali | h | 32.59 | H) MANODOPERA E NOLI
13.P11.B05.005 | Nolo di autocestello con elevazione sino a 16 m compresi ... gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; | h | 69.62 | H) MANODOPERA E NOLI
13.P11.B15.010 | Nolo di autocarro adatto per il trasporto di pali dotato ... gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; | h | 76.55 | H) MANODOPERA E NOLI
NP01 |  |  |  | X) NUOVI PREZZI
NP02
NP03
NP04
NP05
NP06
NP07
NP08
NP09
NP10
NP11
NP12
NP13
NP14
NP15
NP16
NP17
NP18
NP19
NP20
NP21
NP22
NP23
NP24
NP25
NP26
NP27
NP28
NP29
NP30
NP31
NP32
NP33
NP34
NP35
NP36
NP37
NP38
NP39
NP40
NP41
NP42
NP43
NP44
NP45
NP46
NP47
NP48
NP49
NP50

## Intervento straordinario
IMS - MODULO DI INTERVENTO PER INTERVENTI EXTRA CANONE E SINISTRI
Riferimento | Manutenzione impianti di illuminazione pubblica 2026 | Data segnalazione |  | Tipo di chiamata | Rif. punto luce o punto di consegna
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Modello IMS - Rev. 01 del 01/2026
Descrizione del guasto
PREVENTIVO e quantificazione dell’intervento specificata con quantità e riferimento alle voci di elenco prezzi
Rif.EP | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo [€] | Totale [€]
|  |  |  | PREVENTIVO TOTALE LORDO INTERVENTO [€] | 0
|  | di cui Incidenza Oneri Sicurezza (non soggetto a ribasso) | 2% | 0
|  | SCONTO APPLICATO | 0% | SCONTO [€] | 0
|  |  |  | PREVENTIVO TOTALE INTERVENTO [€] | 0
Tempistica prevista per l’esecuzione dell’intervento |  |  |  | Firma della Ditta Appaltatrice
Firma per Accettazione dell’UTC
Il presente preventivo sarà autorizzato solo se è presente la firma per accettazione dell'UTC. Eventuali interventi non autorizzati ma eseguiti non potranno essere liquidati.
CONSUNTIVO dell’intervento specificato con quantità e riferimento alle voci di elenco prezzi
Rif.EP | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo [€] | Totale [€]
|  |  |  | CONSUNTIVO TOTALE INTERVENTO (*) [€] | 0
|  | di cui Incidenza Oneri Sicurezza (non soggetto a ribasso) | 2% | 0
|  | SCONTO APPLICATO | 0% | SCONTO [€] | 0
|  |  |  | PREVENTIVO TOTALE INTERVENTO [€] | 0
(*) L'importo dei lavori a consuntivo non potrà superare l'importo del preventivo, salvo previa approvazione dell'UTC.
Annotazioni e descrizione intervento eseguito
Data di chiusura dell'intervento |  | Timbro e firma di attestazione chiusura guasto, messa in sicurezza impianto, nonchè esecuzione dei lavori a regola d'arte

## Nuovo Prezzo
NP - ANALISI NUOVO PREZZO
Codice prezzo | Manutenzione impianti di illuminazione pubblica 2026 |  |  |  | Data nuovo prezzo
NP ….
Descrizione prezzo
ANALISI del nuovo prezzo
Rif.EP | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo [€] | Totale [€]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Unità di misura NP |  |  | TOTALE NUOVO PREZZO [€] | 0
Per i nuovi prezzi si dovrà fare riferimento al Prezziario CC.I.AA Cuneo 2008. I prezzi saranno soggetti all'applicazione del ribasso d'asta. |  |  |  | Firma della Ditta Appaltatrice
Firma per Accettazione dell’UTC
Il presente Nuovo Prezzo sarà autorizzato solo se è presente la firma per accettazione dell'UTC. Eventuali interventi non autorizzati ma eseguiti non potranno essere liquidati.